平成   年   月   日

北海道電力株式会社   御中

（申込者名）　　　　　　　　　　印

系統連系および電力購入申込書

下記のとおり，発電設備の系統連系および電力購入について申込みます。

なお，当該申込みを撤回した場合に，当該申込みの内容の検討に要した費用を支払うことに同意します。（再生可能エネルギー発電設備が平成24年経済産業省告示第139号の第一号および第二号に掲げる場合を除きます。）

１．系統連系に関わる申込内容

| 発電設備設置場所 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申込種別 |  | 新設 ・ 増加 ・ 減少 ・その他（ ） |  |  |  |
| 電気方式および電圧 |  | 3相3線式 6,000V |  |  |  |
| 発電 設備 | 太陽光発電 | ﾓｼﾞｭｰﾙ合計 kW |  | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ合計 kW |  |
|  | その他の発電 | 種 類 |  | 容 量 | kW |
| 連系区分 |  | 高 圧 |  | 逆潮流 | 有 ・ 無 |
| 連系開始希望日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |

２．購入（発電）電力量の内訳［計画値］

| 年間発電電力量 | kWh |
| --- | --- |
| 年間自家消費電力量 | kWh |
| 年間販売電力量 | kWh |

３．受電電力の申込内容

| 契約種別 |  |
| --- | --- |
| 契約電力 |  |

４．主任技術者

印

【北海道電力記入欄】

| 受付日時 | 受付担当者 |
| --- | --- |
| 平成 年 月 日 時 分 |  |

５．添付資料

（１）連系箇所周辺地図

（２）逆潮流の有無に関する資料

①発電設備運転出力と負荷曲線

②最大出力値、連系点での最大逆潮流値、最大受電値

（３）受電設備構成（単線結線図によるリレー、計器用変成器等の設置図、連系点から発電機までの％インンピーダンス）

（４）発電機に関する事項

①同期発電機の場合

ｲ　交流出力に関する定格（容量、定格出力、定格電圧、運転力率等）

ﾛ　電気定数1（同期リアクタンス、過渡リアクタンス、初期過渡リアクタンス）

ﾊ　電気定数2（慣性定数、時定数等）

ﾆ　その他（制動巻線の有無）

②誘導発電機の場合

ｲ　交流出力に関する定格（容量、定格出力、定格電圧、運転力率等）

ﾛ　電気定数1（拘束リアクタンス、励磁リアクタンス）

ﾊ　電気定数2（一次漏れリアクタンス、一次抵抗等、二次漏れリアクタンス、二次抵抗等）

ﾆ　その他（無負荷飽和曲線、限流リアクトルの有無とその仕様、ソフトスタート時の電流制限値と継続時間等）

③二次励磁発電機の場合

ｲ　交流出力に関する定格（容量、出力特性【回転数－出力特性、最小出力：最小回転数時の出力、最大出力：最大回転数時の出力】、定格電圧、運転力率等）

ﾛ　電気定数1（拘束リアクタンス、励磁リアクタンス）

ﾊ　電気定数2（慣性定数、漏れリアクタンス・抵抗等）

ﾆ　二次励磁装置に関する仕様

・定格出力、電力変換方式等

・制御方式等運転、停止方式に関する説明および励磁装置保護方式等の説明

ﾎ　測定データ（励磁装置高調波【総合、各次】）

ﾍ　その他（可変速運転範囲、二次励磁等）

④逆変換装置を用いて連系する場合

ｲ　直流発電設備に関する基本仕様（種別、型式、出力特性等）

ﾛ　逆変換装置に関する仕様

・交流出力に関する定格（電気方式、定格出力、定格電圧、運転力率等）

・主回路方式に関する資料（電力変換方式、スイッチング方式、絶縁方式等）

・制御方式に関する資料（電力制御方式、出力制御方式等運転、停止方式に関する説明）

・直流分流出防止に関する資料

・逆潮流による電圧上昇抑制対策に関する資料

ﾊ　測定データ

・突入電流（他励式逆変換装置を用いる場合）

・高調波（総合、各次）

・過電流（短絡電流）制限値

ﾆ　その他

・絶縁用変圧器に関する仕様

・蓄電池の有無とその仕様

・限流リアクトルの有無とその仕様

（５）系統連系用保護リレーに関する事項

①シーケンス、メーカー、型式、特性、整定範囲等（ＯＶＧＲの仕様および結線含む）

②単独運転検出機能（原理、整定値、同一構内に逆変換装置が複数台設置される場合の制御信号同期方法、能動的方式の周期および注入量等）

③制御電源に関する資料（蓄電池の使用方法、商用電源停電時対策等）

④各種機能試験の関する資料（保護機能試験、定常特性試験、過渡応答試験、外部事故試験等）

（６）系統連系用機器に関する事項

①進相コンデンサ（型式、容量等）

②遮断機（種別、遮断容量、遮断時間等）

③開閉器（種別、開閉容量）

④変圧器（種別、容量、％インピーダンス、励磁突入電流特性データ等）

⑤中性点接地装置（種別、抵抗値、リアクトル容量）

⑥自動同期検定装置（型式、性能等）

⑦自動負荷遮断装置（シーケンス、遮断容量、時限、遮断負荷容量）

⑧機器定格、型式、制御方式等の基本事項

⑨保安通信設備（種別、方式）

⑩計器用変成器（ＶＴ・ＣＴ）仕様

（７）その他

①運転体制、連絡体制に関する説明

②保安規程

以　上

※ 北海道電力株式会社では，ご提供いただいた個人情報は，電気事業の範囲内で利用いたします。

【発電設備の詳細資料について】

【発電設備の詳細資料について】

|  | 項 目 | 発電機 | 項 目 | 逆変換装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太 陽 電 池 | メーカー |  | メーカー |  |
|  | 型 式 |  | 型 式 |  |
|  | 結晶種類 |  | 定格電圧 | （Ｖ） |
|  | アレイ最大出力 | （kW） | 定格出力 | （kW） |
|  | 最適動作電圧 | （Ｖ） | 運転力率 | （％） |
|  | 最適動作電流 | （Ａ） | 出力電気方式 |  |
|  |  |  | 周波数 | （Hz） |
| その他 | 発電種別 |  | 主回路方式 | 自励式・他励式 |
|  | 容量・台数 | （kVA）× 台 | 電力制御方式 |  |
|  | 原動機種別 |  | 出力制御方式 |  |
|  |  |  | 電圧上昇抑制機能 |  |
|  |  |  | 過電流制限値 | （Ａ） |
|  |  |  | 単独運転検出機能 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 連系装置承認登録（登録番号） | 有・無（ ） |
|  |  |  | 逆潮流 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 自立運転 | 有 ・ 無 |
| 連絡用変圧器 |  | 有・無 容量： （kVA），％Z（自己容量）： ％ |  |  |